Начало формы

| №№ п/п | №№ по тех. плану | Наименование потребителей | Тип, модель | Количество потребителей | Установленная мощность | Напряжение, В | Наличие собственного пускового устройства | Примечание о выносном оборудовании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | приобретаемых | существующих | Двигателя, кВт | Нагревателей, кВт/ кВА | Выпрямителей, кВт /кВА | Освещения, кВт. Площадь участка замещ. м2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Одноступенчатый центробежный насос «Wilo-GronoLine» IL 100/190-30/2, Q=162м3/ч, Н=46м, N=32кВт, n=1450об/мин. |  | 2 | - | 32 | - | - | - |  |  | 1раб., 1рез. |
| 2 |  | Насос дренажный с поплавковым включателем КР 150-А1 Q=12м3/ч Н=9м, N=0,3/0,18кВт., n=2900об/мин., с прибором LC2 WSОО |  | 2 | - | 0,3/0,18 | - | - | - |  |  | 1раб., 1рез |

Конец формы